РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2024    № 42

с. Табунщиково

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов, Администрация Табунщиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение» обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территории общего пользования обеспечиваются из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Настоящее  постановление  вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)  и размещения на официальном сайте Администрации Табунщиковского сельского поселения.

- Постановление Администрации  Табунщиковского  сельского поселения от 27.04.2021   № 28 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов  Табунщиковского  скльского  поселения» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы   Администрации

Табунщиковского  сельского  поселения                                      О.В.Васькова