**3РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 07.06.2024 г. | № 53 | с. Табунщиково |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и  водоснабжающих организаций» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.07.2023 № 57 «Об утверждении Плана ликвидации Аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. Главы Администрации Табунщиковского  сельского поселения | С.Г.Буракова |

Приложение к Постановлению

Администрации Табунщиковского

сельского поселения от 07.06.2024 №53

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г.Буракова

**ПЛАН**

**действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения**

**с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций**

Цели и задачи

Цели:

* Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
* Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
* Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

* Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
* Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
* Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
* Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
* **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

а) теплоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование  субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1  2.  3. | Котельная МБОУ Табунщиковская СОШ  Котельная ГБУ СОН РО «Горненский ПНИ»  Котельная МБДОУ ДС-21 «Радуга» | Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Школьная 28  Директор  И.В.Ординарцева  8-988-569-27-83  Ростовская область,  Красносулинский район  Табунщиковское сельское поселение, с. Табунщиково, территория Горненский ПНИ, строение №1  Директор  Думенко П.А.  8(8636) 27-93-84  Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Советская, 63  Заведующая  В.С. Сосонная  8-928-183-05-91 | МБОУ Табунщиковская СОШ  ГБУ СОН РО «Горненский ПНИ»  МБДОУ ДС-21 «Радуга» | Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Школьная 28  8-988-569-27-83  Ростовская область,  Красносулинский район  Табунщиковское сельское поселение, с. Табунщиково, территория Горненский ПНИ, строение №1 8(8636) 27-93-84 Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Советская, 63 |  |  |

б) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | Октябрьский РЭС ПО «Западные электрические сети» филиал ПАО «Россети Юг - Ростовэнерго» | Ростовская область  поселок Каменоломни, переулок Шоссейный, 1.  +7 (863) 602-32-57 | МБОУ Табунщиковская СОШ  Директор  И.В.Ординарцева  МБДОУ ДС-21 «Радуга»  Заведующая  В.С. Сосонная  МБУК «Табунщиковский СДК»  Директор С.В.Тихонова  СК «Гривенский»  Заведующая  Т.В. Рябова  ГБУ СОН РО «Горненский ПНИ»  Директор  П.А.Думенко  Администрация Табунщиковского сельского поселения  И.о.главы Администрации С.Г.Буракова | Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Школьная 28  8-988-569-27-83  Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Советская, 63  Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Ленина, 82  Ростовская область,  Красносулинский район  х. Гривенный  ул. Победы, 21а  Ростовская область,  Красносулинский район  Табунщиковское сельское поселение, с. Табунщиково, территория Горненский ПНИ, строение №1 8(8636) 27-93-84 Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Ленина, 60 |  |  |

в) водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водо-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ГУП РО «УРСВ»  «Филиал Шахтинский» | Ростовская область,  г. Шахты,  ул. Советская,120  +7 (8636) 22-70-25. | МБОУ Табунщиковская СОШ  Директор  И.В.Ординарцева  МБДОУ ДС-21 «Радуга»  Заведующая  В.С. Сосонная  МБУК «Табунщиковский СДК»  Директор С.В.Тихонова  Администрация Табунщиковского сельского поселения  И.о.главы Администрации С.Г.Буракова | Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Школьная 28  8-988-569-27-83  Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Советская, 63  Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Ленина, 82  Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Ленина, 60 |  |  |

в) газоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водо-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз  Ростов-на-Дону» | 344006,  Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский д. 20/17  +7 (863) 249-76-49 | Администрация Табунщиковского сельского поселения  И.о.главы Администрации С.Г.Буракова | Ростовская область,  Красносулинский район  с. Табунщиково  ул. Ленина, 60 |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  час.мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  чел. | техника  ед. |
| 1 | ООО ОП  «Мир безопасности» | нет | Генеральный директор – Телицина Е.Л  Тел. [7 (904) 348-14-08](https://www.list-org.com/phone/904-3481408),  [+7 (957) 878-95-51](https://www.list-org.com/phone/957-8789551),  [+7 (928) 988-06-17](https://www.list-org.com/phone/928-9880617), | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |
| 2 | ООО «РемКомСтрой» | нет | Директор –Тимофеев В.В.  8 950 840-76-50 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

**4. Порядок действий администрации сельского поселения, ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой»**

**при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Ведущий специалист по ГО и ЧС Березанская Е.В. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Руководитель «Потребителя» |  |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Директор ООО ОП «Мир безопасности», Директор ООО «РемКомСтрой»,  Глава Администрации поселения | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой»,  управление образования | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации | директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| **4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой»,  Глава администрации | директор школы,  заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава администрации | директор школы,  заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы,  заведующая детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | ООО ОП «Мир безопасности»,  ООО «РемКомСтрой»,  Глава администрации | директор школы,  заведующая детского сада | Информирование ЕДДС |