**3РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНЩИКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 07.06.2024 г.  | № 53 | с. Табунщиково |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- иводоснабжающих организаций» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Табунщиковского сельского поселения от 07.07.2023 № 57 «Об утверждении Плана ликвидации Аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций»

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. Главы Администрации Табунщиковскогосельского поселения | С.Г.Буракова |

Приложение к Постановлению

 Администрации Табунщиковского

 сельского поселения от 07.06.2024 №53

УТВЕРЖДАЮ:

 И.о.Главы Администрации Табунщиковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г.Буракова

**ПЛАН**

**действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения**

**с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций**

Цели и задачи

Цели:

* Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
* Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
* Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

* Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
* Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
* Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
* Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
* **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

а) теплоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименованиесубабонента | Адрес субабонента,телефон руководителя,диспетчерской службы. |
| 12.3. | Котельная МБОУ Табунщиковская СОШКотельная ГБУ СОН РО «Горненский ПНИ»Котельная МБДОУ ДС-21 «Радуга» | Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Школьная 28ДиректорИ.В.Ординарцева8-988-569-27-83Ростовская область,Красносулинский районТабунщиковское сельское поселение, с. Табунщиково, территория Горненский ПНИ, строение №1ДиректорДуменко П.А. 8(8636) 27-93-84Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Советская, 63ЗаведующаяВ.С. Сосонная8-928-183-05-91 | МБОУ Табунщиковская СОШГБУ СОН РО «Горненский ПНИ»МБДОУ ДС-21 «Радуга» | Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Школьная 288-988-569-27-83Ростовская область,Красносулинский районТабунщиковское сельское поселение, с. Табунщиково, территория Горненский ПНИ, строение №1 8(8636) 27-93-84Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Советская, 63 |  |  |

б) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации  | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,телефон руководителя,диспетчерской службы. |
| 1 | Октябрьский РЭС ПО «Западные электрические сети» филиал ПАО «Россети Юг - Ростовэнерго» | Ростовская областьпоселок Каменоломни, переулок Шоссейный, 1.+7 (863) 602-32-57 | МБОУ Табунщиковская СОШДиректорИ.В.ОрдинарцеваМБДОУ ДС-21 «Радуга»ЗаведующаяВ.С. СосоннаяМБУК «Табунщиковский СДК»Директор С.В.ТихоноваСК «Гривенский»ЗаведующаяТ.В. Рябова ГБУ СОН РО «Горненский ПНИ»ДиректорП.А.ДуменкоАдминистрация Табунщиковского сельского поселенияИ.о.главы Администрации С.Г.Буракова | Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Школьная 288-988-569-27-83Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Советская, 63Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Ленина, 82Ростовская область,Красносулинский районх. Гривенныйул. Победы, 21аРостовская область,Красносулинский районТабунщиковское сельское поселение, с. Табунщиково, территория Горненский ПНИ, строение №1 8(8636) 27-93-84Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Ленина, 60 |  |  |

в) водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водо-снабжающей организации  | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,телефон руководителя,диспетчерской службы. |
| 1 | ГУП РО «УРСВ» «Филиал Шахтинский»  | Ростовская область,г. Шахты,ул. Советская,120+7 (8636) 22-70-25. | МБОУ Табунщиковская СОШДиректорИ.В.ОрдинарцеваМБДОУ ДС-21 «Радуга»ЗаведующаяВ.С. СосоннаяМБУК «Табунщиковский СДК»Директор С.В.ТихоноваАдминистрация Табунщиковского сельского поселенияИ.о.главы Администрации С.Г.Буракова | Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Школьная 288-988-569-27-83Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Советская, 63Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Ленина, 82Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Ленина, 60 |  |  |

в) газоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водо-снабжающей организации  | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,телефон руководителя,диспетчерской службы. |
| 1 | ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» | 344006, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,проспект Ворошиловский д. 20/17+7 (863) 249-76-49  | Администрация Табунщиковского сельского поселенияИ.о.главы Администрации С.Г.Буракова | Ростовская область,Красносулинский районс. Табунщиковоул. Ленина, 60 |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин.  | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**3.Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средствчас.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персоналчел. | техникаед. |
| 1 | ООО ОП «Мир безопасности» |  нет | Генеральный директор – Телицина Е.Л Тел. [7 (904) 348-14-08](https://www.list-org.com/phone/904-3481408), [+7 (957) 878-95-51](https://www.list-org.com/phone/957-8789551), [+7 (928) 988-06-17](https://www.list-org.com/phone/928-9880617),   | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |
| 2 | ООО «РемКомСтрой»  | нет | Директор –Тимофеев В.В. 8 950 840-76-50 | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

**4. Порядок действий администрации сельского поселения, ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой»**

**при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Исполнитель  | Адрес представления информации | Примечание |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте  |  ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Ведущий специалист по ГО и ЧС Березанская Е.В. | Информирование ЕДДС  |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» |  Руководитель «Потребителя» |  |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте  | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы  |  ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба |  Директор ООО ОП «Мир безопасности», Директор ООО «РемКомСтрой», Глава Администрации поселения | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой», управление образования |  Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации | директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  | Информирование ЕДДС  |
| **4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения  | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой», Глава администрации | директор школы, заведующая детского сада  | Информирование ЕДДС  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения  | Глава администрации | директор школы, заведующая детского сада  | Информирование ЕДДС  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств  | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой» | Глава администрации, директор школы, заведующая детского сада  |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах  | ООО ОП «Мир безопасности», ООО «РемКомСтрой», Глава администрации | директор школы, заведующая детского сада  | Информирование ЕДДС  |