РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАБУНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАБУНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2024                                           № 63                            с.  Табунщиково

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административного здания Администрации

Табунщиковского  сельского поселения Красносулинского муниципального района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Табунщиковского сельского поселения Красносулинского муниципального района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения административного здания Администрации Табунщиковского сельского поселения Красносулинского муниципального района Ростовской области  согласно приложению.

2. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)  и размещения на официальном сайте Администрации Табунщиковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Табунщиковского сельского поселения		                         С.Г.Буракова

Приложение

к постановлению  Администрации

Табунщиковского сельского поселения

от 01.07.2024 № 63

Утверждаю

И.о. главы  Администрации

Табунщиковского сельского

поселения

___________/С.Г.Буракова/

01.07.2024 № 63

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта – Администрация Табунщиковского сельского поселения

1.2. Адрес объекта - 346391 Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул.Ленина, 60

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1_ этажей, 156,4 кв.м

- часть здания _   этажей (или на 1 этаже), _         кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1290 кв.м

1.4. Год постройки здания __1984__, последнего капитального ремонта (текущего) 2017 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _-_, капитального _-__

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Администрация Табунщиковского сельского поселения (Администрация Табунщиковского сельского поселения)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  - 346391 Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул.Ленина, 60

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  Администрация  Красносулинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  -346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности ( здравоохранение,  образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Административное управление

2.2Виды  оказываемых  услуг – Муниципальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,  нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – личный автотранспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    –  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 70  м

3.2.2 время движения (пешком) -  2 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,  нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,  нет

(описать: ступени с площадкой высотой 70 см., кол-во ступеней 4 шт. высотой  15  см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - объект доступен условно (ДУ)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждаются |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждаются |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждаются |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждаются |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |  |
|  | Все зоны и участки | Не нуждаются |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ  по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В-доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  - ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01_»  юля  2024    г.,

2. Акта обследования объекта: №1 акта  от «01» июля   2024    г.,

Утверждаю

И.о. главы  Администрации

Табунщиковского сельского

поселения

___________/С.Г.Буракова/

«01»  июля   2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

| Красносулинский район Табунщиковское сельское поселение | « 01» июля 2024г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Администрация Табунщиковского сельского поселения

1.2. Адрес объекта - 346391 Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул.Ленина, 60

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 156,4 кв. м

- часть здания _    этажей (или на 1 этаже), _     кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1290 кв. м

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта (текущий) 2017г._

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _-_, капитального _-__

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Администрация Табунщиковского сельского поселения 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  - 346391 Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул.Ленина, 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная  информация  -  -

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – личный автотранспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  -нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6  Перепады высоты на пути: есть,  нет

(описать: ступени с площадкой высотой 70 см., кол-во ступеней 4 шт. высотой  15  см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | - | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В | - | 2-3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В | - | 3-5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | - | 6-8 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | - | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - | - | - |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  -объект доступен условно (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждаются |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждаются |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждаются |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждаются |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |
| 8. | Все зоны и участки | Не нуждаются |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ –  по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации   -     доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  - ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии –не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)-не требуется

_____________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6.другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ___1______ л.

2. Входа (входов) в здание						на ___2______ л.

3. Путей движения в здании					на ___3______ л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на ___2______ л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на _________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на _________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ____есть_____	           на ____8_____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ ________есть______	           на ____9_____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Председатель комиссии: Председатель Собрания депутатов глава Табунщиковского сельского поселения  Згоняйко Е.Н.             ________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)			                                                        (Подпись)

Заместитель председателя комиссии: И.о.главы Администрации Табунщиковского сельского поселения Буракова С.Г.._________________________________________

(Должность,Ф.И.О)                                                                        ( Подпись)

Члены комиссии:

Начальник сектора экономики и финансов Администрации Табунщиковского сельского поселения  Васькова О.В._______________________________________________________

(Должность,Ф.И.О.)                                                                                       (Подпись)

Инспектор по благоустройству   Администрации Табунщиковского сельского поселения         Шаврина  _М.А._______________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)			                                              (Подпись)

Специалист первой категории по имущественных и земельных отношений Администрации Табунщиковского сельского поселения Агошко А.А.     _____________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)				                                           (Подпись)

Председатель Красносулинской городской организации Ростовской области общероссийской общественной организации   ВОИ  Клименко И.П.________________

(Должность, Ф.И.О.)					                               (Подпись)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №   1    от «01»  июля  2024г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Администрации Табунщиковского сельского поселения, Красносулинский район с. Табунщиково,ул. Ленина, 60

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | 1 | - | ДП-В | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Не предусмотрено | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 1 | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДПВ |  | 1 | Нанесение тактильной рельефной разметки у здания перед центральным входом. Ремонт текущий. |
| Автостоянка и парковка | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 1   от «01  »  июля2024 г

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Администрации Табунщиковского сельского поселения, Красносулинский район с. Табунщиково, ул.Ленина, 60

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | - | - | -. | ДУ | - | Не нуждаются |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 2 | Универсальные требования соблюдены | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 2 |  | ДУ |  | Не нуждаются |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | - |  | ДУ |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | 2 | Не адаптировано для всех МГН. | ДУ | Обеспечить доступность всех МГН. | Не нуждаются |

II .Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДУ | - | 2 |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт входной группы  –  СП 59.13330.2012.  «СНиП 35.01-2001  Доступность  зданий  и  сооружений  для маломобильных групп населения»

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 1    от  «01  »      июля  2024  г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Администрации Табунщиковского сельского поселения, Красносулинский район,        с. Табунщиково, ул. Ленина 60

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - |  | -. | ДУ | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Двери | есть | - | 3,5-8 | - | ДП-В | - | - |
| 3.7 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | 3 | - | ДП-В |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 3,5-8 | Не адаптировано для всех МГН | ДП-В | Обеспечить доступность для всех МГН | - |

II.Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДПВ | - | 3-5 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №  1   от « 1 »  июля 2024   г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Администрации Табунщиковского сельского поселения, Красносулинский район,

с. Табунщиково ,ул.Ленина  60

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | 6-8 | Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками. | К,С | Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | 6-8 | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания. Вариант I | ДПВ | - | 6-8 | Не нуждается в ремонте |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживани

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №   1 от « 01»   июля  20 24  г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Администрации Табунщиковского сельского поселения, Красносулинский район

с. Табунщиково, ул.Ленина 60

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | - | ДУ | - | - |

II .Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | - | - | Не нуждаются |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  №1    от « 01  »    июля   2024  г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Администрации Табунщиковского сельского поселения, Красносулинский район

. Табунщиково ,ул. Ленина, 60

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - | ДП-В | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | С,Г | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть | - | - |  | ДП-В |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Системы информации на ОСИ частично адаптированы для всех МГН | ДП-В | Обеспечить доступность для всех МГН | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на обьекте | ВНД | - | - | Не нуждаются |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_

УТВЕРЖДАЮ

И.о.главы Администрации

Табунщиковского сельского поселения

_______________С.Г.Буракова

"_01" июля_ 2024_г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N _1_

1. Общие сведения об объекте

.1. Наименование(вид) объекта – Администрация Табунщиковского сельского поселения

1.2. Адрес объекта - 346391 Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково,  ул.Ленина 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___1__ этажей, 156,4 кв.м

- часть здания _    этажей (или на 1 этаже),  -      кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1290 кв.м

1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта (текущий) 2017г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _-_, капитального _-__

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Администрация Табунщиковского сельского поселения (Администрация Табунщиковского сельского поселения)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  - 346391 Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково, ул.Ленина, 60

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  Администрация  Красносулинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  -346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ленина, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

22.1 Сфера деятельности ( здравоохранение,  образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Административное управление_

2.2Виды  оказываемых  услуг – Муниципальные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 50 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,  нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) –личный автотранспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -   70  м

3.2.2 время движения (пешком) -  2 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,  нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть , нет

(описать: ступени с площадкой высотой 70 см., кол-во ступеней 4 шт. высотой  34  см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант  организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом

СП 35-101-2001

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации

основных структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждаются |
| 2 | Вход (входы) в здание | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Не нуждаются |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Не нуждаются |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждаются |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |
| 8 | Все зоны и участки | Не нуждаются |

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение  информации  на  Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано  Шаврина  Марина  Александровна,  инспектор по благоустройству  тел.  8-928-909-78-89

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)