## Slide 1: О реализации Постановлений Правительства РФ, регламентирующих вопросы эксплуатации приборов учета электрической энергии

## Slide 2
Основные вопросы взаимодействия застройщиков с гарантирующим поставщиком (далее –ГП):
Проверка соблюдения застройщиками технических требований при оборудовании интелектуальных систем учета электроэнергии в МКД (для МКД с разрешениями на строительство, выданными с 01.01.2021, требование п.п. 197(1), 197 (2) ППРФ №442).
Допуск приборов учета электроэнергии к эксплуатации, осуществляемый ГП на основании обращений застройщика (п.197 (4) ППРФ №442).
Передача установленных застройщиком приборов учета электроэнергии в эксплуатацию ГП (п.197 (11) ППРФ №442).
I. Взаимодействие с застройщиками

## Slide 3
Соблюдение застройщиками технических требований при оборудовании интеллектуальных систем учета в МКД, обеспечивается посредством:
Использования застройщиком типовых технических решений по построению интеллектуальной системы учета электроэнергии, размещенных на сайте ГП.
Согласования с ГП технических решений по построению интеллектуальной системы учета электроэнергии самостоятельно разработанных застройщиком.
Взаимодействие с застройщиками

## Slide 4
Допуск приборов учета электроэнергии к эксплуатации, осуществляемый ГП на основании обращений застройщика:
К обращению о допуске к эксплуатации застройщик должен приложить:
- сведения о застройщике;
копию протокола по вопросу соответствия техническим требованиям;
копию раздела «Системы электроснабжения» проекта на МКД;
копии технических документов на оборудование учета.
2. При отсутствии замечаний допуск приборов учета к эксплуатации осуществляется в течение 30 дней со дня обращения застройщика.
Взаимодействие с застройщиками

## Slide 5
Передача установленных застройщиком приборов учета электроэнергии в эксплуатацию гарантирующему поставщику:
В течение 10 рабочих дней после допуска приборов учета электроэнергии к эксплуатации застройщик должен оформить и передать ГП Акт приема-передачи данных приборов учета в эксплуатацию.
Приборы учета электроэнергии установленные застройщиком переходят в собственность владельцам помещений при этом эксплуатацию данных приборов осуществляет ГП (после подписания Акта приема-передачи).
Взаимодействие с застройщиками

## Slide 6
Основные положения по замене приборов учета электроэнергии:
Бесплатные замены приборов учета, установленных в многоквартирных домах, осуществляет Гарантирующий поставщик, за исключением помещений энергоснабжаемых без использования внутридовых сетей МКД.
Бесплатные замены приборов учета коммерческим организациям (за исключением организаций, располагаемых в МКД) и в частном секторе осуществляет сетевая.
II. Замена приборов учета электроэнергии

## Slide 7
Условия бесплатных замен приборов учета, установленных в многоквартирных домах:
ГП производит замены приборов учета в МКД, в которых он непосредственно рассчитывается за электроэнергию с гражданами и в МКД, в которых УК либо ТСЖ рассчитывается за электроэнергию с гражданами.
Для замены приборов учета в МКД, в которых УК либо ТСЖ рассчитывается за электроэнергию гражданами, последним необходимо предоставлять информацию в адрес ГП.
До 31.12.2021г. ГП бесплатно устанавливает «простые» приборы учета без функции дистанционной передачи данных.
С 01.01.2022г. ГП будет поверять имеющиеся приборы учета либо устанавливать «интеллектуальные» приборы учета.
II. Замена приборов учета электроэнергии

## Slide 8
Сроки проведения бесплатных замен приборов учета, установленных в многоквартирных домах:
Если прибор учета электроэнергии отсутствовал, истек срок эксплуатации, вышел из строя до 01.04.2020 то замена (установка) производится не позднее 31.12.2023.
Если у прибора учета электроэнергии истек межповерочный интервал до 01.04.2020 то замена (установка) производится не позднее до 31.12.2021.
В иных случаях замена производится в течение 6 месяцев с даты получения ГП информации о наступлении оснований для замены.
II. Замена приборов учета электроэнергии

## Slide 9
В случае нарушения гарантирующим поставщиком или сетевой организацией обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации стоимость коммунальной услуги по электроснабжению начинает снижаться только с 1 января 2023 года:
ИПУ
стоимость коммунальной услуги для потребителей снижается за каждый месяц:
на 7% начиная с 1 января 2023 г.
на 14% начиная с 1 января 2024 г.
на 20% начиная с 1 января 2025 г.
ОДПУ
В случае неисполнения гарантирующим поставщиком обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации коллективного (общедомового) прибора учета стоимость услуг по передаче электрической энергии в объеме потребления электрической энергии на общедомовые нужды за каждый месяц с даты истечения срока, в течение которого должен быть установлен и допущен к эксплуатации коллективный (общедомовой) прибор учета, до даты допуска прибора учета к эксплуатации, увеличивается:
на 15% начиная с 1 января 2023 г.
на 30% начиная с 1 января 2024 г.
на 50% начиная с 1 января 2025 г.
С 4-го месяца «штраф» увеличивается в 2 раза.
II. Замена приборов учета электроэнергии

## Slide 10
Возможные перспективы использования в МКД приборов учета, по которым межповерочный интервал истечет после 01.01.2022:
1. Законодатель допускает проведение поверки ИПУ - до 1 января 2025 г.
с даты истечения МПИ и до проведения поверки показания принимаются к расчетам. Если в результате поверки не подтверждено соответствие метрологическим требованиям, то объем потребленной электрической энергии определяется расчетным способом за весь период
2. Законодатель допускает проведение поверки ОДПУ - до 1 января 2022 г.
с даты истечения МПИ и до проведения поверки показания принимаются к расчетам. Если в результате поверки не подтверждено соответствие метрологическим требованиям, то объем потребленной электрической энергии определяется расчетным способом
II. Замена приборов учета электроэнергии

## Slide 11
Основания для применения расчетных способов:
Выход из строя или утрата ранее введенного в эксплуатацию прибора учета электроэнергии.
Истечение срока эксплуатации прибора учета электроэнергии.
Истечение интервала между поверками прибора учета электроэнергии.
III. Расчеты при непригодности прибора учета

## Slide 12
Объем потребленной электроэнергии, при применении расчетных способов определяется в следующем порядке:
Для индивидуальных приборов учета
1. Равен среднемесячному объему потребления электроэнергии, определенному по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев.
Примечание: Если период работы индивидуального прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, если отсутствует информация о показаниях приборов учета то по нормативу.
Для общедомовых приборов учета
2. Равен среднемесячному объему потребления электроэнергии, определенному по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев.
Примечание: Если период работы индивидуального прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, если отсутствует информация о показаниях приборов учета то по нормативу.
III. Расчеты при непригодности прибора учета

## Slide 13
Благодарим
за внимание