Исследования проб воды водоемов Красносулинского района

На основании письма № 26-120-852 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах информирует Вас о результатах эпидемиологического мониторинга качества воды водоемов.

Согласно, полученных результатов вода водоемов указанных в таблице не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям раздел III, таблица 3,7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по превышению показателей общих колиформных бактерий, Е. Coli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие колиформныебактерии | Е. coli | **энерококки** |
|  | Результат Допустимыисследования уровень | Результатисследования | Допустимыуровень | Результатисследования | Допустимыуровень |
| база отдыха «Березки»Красносулинский район | 26.05.2025 | 1,3\* 10 не более500 КОЕ в100 мл | 6,2\* 10‘ КОЕ | не более100 КОЕ в100 мл | необнаружено | не более10 КОЕ в100 мл |
|  |  |  |
| р. Гнилуша, на 1,5 кмниже выпуска сточных вод OCK г. Гуково | 26.05.2025 | 2,4\* 10 не более500 КОЕ в100 мл | 2,4\* 10‘ КОЕ | не более100 КОЕ в100 мл | 64 | не более100 КОЕ в100 мл |
|  |  |  |
| Пруд на территории каменного карьера около базы отдыха«Березки»,несанкционированноеместо отдыха | 26.05.2025 | 1300КОЕ не более 500 КОЕ в100 мл | 620KOE | не более 100 КОЕ в100 мл | 22 | не более 10 КОЕ в100 мл |
|  |  |  |
| р. Б. Гнилуша, на 100м ниже выпускасточных вод OCK г.Гуково мкр. Алмазный | 26.05.2025 | 2,1\*10 не более500 КОЕ в100 мл | 2,4\*10‘ | не более100 КОЕ в100 мл | 112 | не более100 КОЕ в100 мл |
|  |  |  |
| Владимировское сельское поселение, х. Русско-Прохорово,пруд | 26.05.2025 | 2,1\*10" КОЕ не более500 КОЕ в100 мл | 2,3\*10‘ КОЕ | не более 100 КОЕ в100 мл | 11 | не более10 КОЕ в100 мл |
|  |  |  |