РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Табунщиковского

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2017 № 66 с.Табунщиково

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Табунщиковского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Табунщиковское сельское поселение», АдминистрацияТабунщиковского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территорииТабунщиковского сельского поселения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах и сайтеТабунщиковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава АдминистрацииТабунщиковского

сельского поселения О.Н.Здроб

Приложение к  
постановлению администрации  
Табунщиковского сельского поселения  
от 05.06.2017 № 66

План действий администрации сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территорииТабунщиковского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

а) водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ООО» Водовод К» | г.Красный Сулин ул.Карла Маркса 2  Директор Литвинов М.С | МБОУ Табунщиковская СОШ  Директор Полякова А.Г.  МБДОУ «Детский сад №21»Радуга»  Заведующая Беликова Е.А. | С.Табунщиково  ул.Школьная, 30  сс.Табунщиково  ул.Советская,63 |  |  |

б) теплоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование  субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | Собственники котельных (абонент) |  | МБОУ Табунщиковская СОШ  Директор Полякова А.Г.  МБДОУ «Детский сад №21»Радуга»  Заведующая Беликова Е.А.  МБУК»Табунщиковский СДК»  Директор Ординарцева И.В.  ГБУСОН РО «Горненский ПНИ»  Директор Думенко П.А. | С.Табунщиково  ул.Школьная, 28  сс.Табунщиково  ул.Советская,63  с.Табунщиково  ул.Ленина,82  с.Табунщиково  «Горненский ПНИ» |  |  |

в) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | Октябрьский РЭС филиала ОАО  «МРСК Юга» | Ростовская область пос.Каменоломни  Ул.Ворошилова,15  Начальник Голубицкий О.В.  . | МБОУ Табунщиковская СОШ  Директор Полякова А.Г.  МБДОУ «Детский сад №21»Радуга»  Заведующая Беликова Е.А.  МБУК»Табунщиковский СДК»  Директор Ординарцева И.В.  ГБУСОН РО «Горненский ПНИ»  Директора Думенко П.А. | С.Табунщиково  ул.Школьная, 28  сс.Табунщиково  ул.Советская,63  с.Табунщиково  ул.Ленина,82  с.Табунщиково  «Горненский ПНИ» |  |  |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

а) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**3.** **Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств  час.мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал  чел. | техника  ед. |
| 1 | Учреждения образованияТабунщиковского сельского поселения (школы, дет.сады) | МУП «КГТ» | ВРИО директор Богатых А.И  Начальник цеха Легков Г.О.  Начальник АдиТС Гаврилова И.С. | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетях |

**4. Порядок действий администрации сельского поселения , МУП «КГТ»**

***энергоснабжающая организация***

**при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Учреждения образования Табунщиковского сельского поселения (школы, дет.сад, СДК,Горненский ПНИ) | ЕДДДС  Администрация района  Гос.инспектор Ростехнадзора – | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «КГТ» | Руководитель «Потребителя» |  |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Учреждения образованияТабунщиковского сельского поселения (школы, дет.сады) | Глава поселения, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада ,Директор ГПИ,СДК |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Учреждения образования Табунщиковского сельского поселения (школы, дет.сады), Глава поселения | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «КГТ», управление образования | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | директор школы,  директор детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Учреждения образованияТабунщиковского сельского поселения (школы, дет.сад)  Учреждение культуры,Горненский ПНИ | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Учреждения образованияТабунщиковского сельского поселения (школы, дет.сады), Глава поселения, МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| **4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «КГТ», Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | Глава поселения, МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | МУП «КГТ», Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |